Wieliczka 16 października 2013 r.

PPR  272.4.2013

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na ,,Wyposażenie zaplecza gastronomicznego wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 105 w Wieliczce’’

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

1/. W poz. 4, 9, 15, 61, 67, Czy dopuszczalna jest wysokość okapu h=400mm lub 550mm jeżeli wewnątrz okapu montowany jest wentylator wyciągowy ?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wymiarów mebli                            i urządzeń. Przewidywane okapy nie wymagają wbudowanych wewnątrz wentylatorów, stąd nie ma potrzeby zmiany wysokości okapów.

2/. W poz. 16 na szkicu ,,widok B-B” jest stół z szufladami a w opisie stół 2-drzwiowy. Jaki typ należy wycenić?

Zamawiający zamieścił zmianę odnośnie szkicu „Widok B-B” SIWZ na stronie internetowej

3/. W poz. 84 w załączniku ze szczegółowym opisem jest szafa mroźnicza 700l a w załączniku f w tej samej pozycji wpisana jest szafa chłodnicza 700l,  Jaką należy wycenić ?

Zamawiający zamieścił zmianę w SIWZ odnośnie pozycji 84.

4/. Przy urządzeniach chłodniczych podane są parametry “agregat przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia 60 st.C i wilgotności względnej do 45%”

Czy dopuszczalne są parametry “agregat przystosowany do pracy w temp. otoczenia +43 st. C i wilgotności względnej powietrza do 60% ?

Zamawiający zamieścił zmianę w SIWZ odnośnie opisu pozycji chłodniczych.

5/. W poz. 11 opis w załączniku z opisem szczegółowym nie pokrywa się z opisem z załącznikiem “ZESTAWIENIE” i załącznik “f”

Czy chodzi o stół z blokiem 3 szuflad po lewej stronie, a zlewem na szafce po prawej?

Zamawiający zamieścił zmianę w SIWZ odnośnie opisu pozycji 11.

6/. W poz. 54 jest witryna o podanej wysokości 1650mm Czy może być witryna o dokładnie podanych parametrach, ale o wysokości 1740mm,

Zamawiający zamieścił zmianę w SIWZ odnośnie wymiaru pozycji 54.

7/. Wnosimy o zmianę wymiaru szafki ubraniowej podwójnej z pozycji 93 na 800x500x1700, gdyż na polskim rynku wymiar podany przez Zamawiającego jest niedostępny.

Zamawiający zamieścił zmianę zapisu w SIWZ odnośnie wymiaru pozycji 93.

8/.  Czy Zamawiający dopuści szafkę ubraniową z pozycji 23 ze stali o grubości 0,6 i 1,0 mm oraz wymiarze 400x490x1800mm. Reszta parametrów zgodnie z opisem.

Zamawiający zamieścił zmianę SIWZ. Zamawiający nie pozwala na zmianę wymiarów mebli i urządzeń.

9/.  Czy Zamawiający dopuści szafkę ubraniową z pozycji 93 ze stali o grubości 0,6 i 1,0 mm oraz wymiarze 800x490x1800mm. Reszta parametrów zgodnie z opisem.

Zamawiający zamieścił zmianę zapisu w SIWZ odnośnie wymiaru pozycji 93. Zamawiający nie pozwala na zmianę wymiarów mebli i urządzeń.

10/. Proszę o zmianę mocy oraz wymiarów oraz w niektórych przypadkach opisu, gdyż te podane przez Zamawiającego są nieprawidłowe. Dotyczy pozycji 5, 13, 16, 18, 25, 39, 40, 49, 54, 57.

Zamawiający zamieścił zmianę w opisie SIWZ dotyczącą pozycji 5,16,18,25,39,40,49,54. Pozycje 13 oraz 57 zostały opisane prawidłowo pod względem funkcji, wymiarów i mocy urządzenia przykładowego.